## Försättsblad-börja här
Verifierad energiprestanda
Fastighetsbeteckning
Byggnad, adress |  |  |  |  | Riksbyggnadsnyckel
Adress, Ort
Kommun
Ort |  |  |  | Projektnr.
Entreprenör |  |  |  | Projektnr.
Kontaktperson
Adress |  |  |  | Tel.
E-adress
Byggherre |  |  |  | Projektnr.
Kontaktperson
Adress |  |  |  | Tel.
E-adress
Typ av byggnad
Byggnadskategori |  |  | Summa area | 2 | m2 Atemp
Varav: | Bostad |  | varav | 1 | m2 Atemp
Lokaltyp 1 (ange) |  |  | varav | 1 | m2 Atemp
Lokaltyp 2 (ange) |  |  | varav |  | m2 Atemp
Lokaltyp 3 (ange) |  |  | varav |  | m2 Atemp
Garage |  |  |  |  | m2
Elhandlare/Nätägare:
Värmeleverantör:
Kylleverantör för fjärrkyla:
BBR-krav | 0 | kWh/m2 Atemp
BBR-version | 19 |  | BBR klimatzon | 3
Avtalsdatum: |  |  | Sveby-version
Datum för mätstart (ibruktagande):
Mätperiod (12 månader): |  | 1 | 2 | 3
Vakansgrad under perioden: |  |  |  |  | % av Atemp
Avtalat krav/lokalt krav |  |  |  |  | kWh/m2 Atemp
Verifierad energiprestanda |  | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 Atemp
kWh/m3
Avvikelse |  | 0 | 0 | 0 | kWh/m2 Atemp
Ort och datum |  | Underskrift |  | Namnförtydligande
Bilagor:
Sveby verifieringsmall ver. 1.0, 121015
Anvisningar för hela mallen
Denna excelmall ska användas för att verifiera en byggnads energiprestanda (specifik energianvändning) , dvs dokumentera insamlade mätvärden och vilka korrektioner som utförts på dessa. Det ger också underlag för energideklarationen. Mallen ansluter också till Svebys Energiavtal 12. Mallen är tänkt att kunna användas för alla byggnader, varför alla rutor inte är möjliga att fylla i vid redovisning av en särskild byggnad.
Ytterligare underlag behöver bifogas i separata bilagor, vilka anges nedan. Genomgående används areadefinitionen Atemp i denna mall.
Börja med att fylla i vita rutor i detta blad. Informationen länkas vidare till övriga flikar. Skriv endast i vita rutor! Grå rutor beräknas eller länkas från annan ruta.
Fortsätt med att fylla i underlagsflikarna i tillämpliga delar. Använd och hänvisa till bilagor om inte utrymmet räcker till. Resultaten från underlagen länkas sedan till fliken Verifiering-sammanställning och verifierad energiprestanda länkas tillbaka till detta försättsblad.
Under dokumentationsfliken ska gällande versioner av energiberäkningar som utförts anges, samt även händelser som påverkar byggnadens energiprestanda under mätperioden.
I fliken Underlag-BBR kan BBR-krav räknas ut och avgränsningarna definieras, dvs skilja ut verksamhets/hushållsenergi från byggnadens fastighetsenergi samt renodla byggnadens systemgräns från t.ex. "felbokförd" värme.
Fliken Underlag-brukande innehåller möjlighet att korrigera mätvärden för avvikelser i avsett brukande, dvs tappvarmvatten, drifttider, innetemperatur m.m.
Mätvärden för värme, kyla och el skrivs in månadsvis i respektive mätvärdesflik. Det går även att skriva in årsvärden.
Anvisningar för denna sida
Specificera hur många m2 Atemp av resp verksamhet som finns i byggnaden samt vilka energileverantörer som kontrakterats för byggnaden. Area för garage redovisas separat (ingår inte i Atemp såvida det inte är en egen byggnad).
Ange använd Sveby-version vid avtalsskrivning, se www.sveby.org för förteckning, alt. redovisa i bilaga.
Period 1-3 avser 12-månadersperioder från mätstart , vilket i princip bör överensstämma med ibruktagandet. Behöver inte vara jämna kalenderår.
Ange genomsnittlig vakansgrad under mätperioden.
Ange avtalat krav på energiprestanda.
Verifierad energiprestanda länkas från sammanställningen.
Följande delar redovisas:
-Detta försättsblad
-Dokumentationsflik
-Sammanställnings- och underlagsflikar
-Ange ev. övriga bilagor, t.ex. /Indatablanketter/Ytterligare dokumentation

## Dokumentation-Energiberäkn&hä
Dokumentation - energiberäkningar och händelser
| Byggnad, adress: | 0 |  | Riksbyggnadsnyckel: | 0
Energiberäkningar | Gällande beräkningsversion nr /datum | Använd programvara och versionsnummer | Utförd av | Anm.
Programhandling
Systemhandling
Bygghandling
Relationshandling
Energirapport | Rapport-namn | Datum | Ansvarig energisakkunnig
År 1
År 2
År 3
År 1
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
År 2
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
År 3
Datum | Händelser som påverkat energiprestanda
Anvisningar
Fyll i ID-nr och datum för gällande energiberäkningar i de olika skedena samt vem som utfört beräkningen.
Redovisa använda indata i bilaga för resp. beräkning, alternativt det som ändrats sedan den tidigare beräkningen.
Redovisa underlag till spårbar korrigering som utförts på uppmätta värden (utöver information under flikarna). Kan vara protokoll från energikravsbesiktning . Görs i separat namngiven bilaga som noteras i tabellen.
Ansvarig energisakkunnig ska anges.
Redovisa årsvis händelser som påverkat energiprestanda under verifieringperioden, t.ex. vakanser, fel och avvikelser, utförda justeringar m.m. Använd bilaga om texten inte får plats.

## Verifiering-sammanställning
Verifiering - sammanställning
| Byggnad, adress: | 0 |  | Värmesystem: |  |  |  | Bränsle 1 |  | Bränsle 2
| Byggherre: | 0 | [5 empty] | Källa 1 |  | Källa 2
| Riksbyggnadsnyckel: | 0 |  | Övrig värme:
| Atemp: | 2 | kWh/m2 Atemp | [8 empty] | Solfångare | m2
| Elvärmd byggnad: |  |  | Kylsystem: | [7 empty] | Solceller | m2
| Installerad eleffekt för värme och varmvatten: |  | W/m2 Atemp | Ventilation:
Datum:
År 1 | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos |  | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos | Anm.
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i icke elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingår ej i energiprestanda |  | Pellets | Borrhål
Frikyla |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Egenproducerad el |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda |  | El | Ytjord
Solvärme |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda |  | Gas | Sjö
Energiprestanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Ved | Uteluft
[14 empty] | Olja | Frånluft
År 2 | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos |  | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos | Anm. |  |  | Verksamhetsenergi
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i icke elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Frikyla |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Egenproducerad el |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Solvärme |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Energiprestanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
År 3 | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos |  | Beräknad | Uppmätt/ levererat | Korrigering | Verifierad | Prognos | Anm.
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
Värme exkl. tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tappvarmvatten |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fjärrkomfortkyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elkomfortkyla i icke elvärmd byggnad |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Driftel exkl. värme och kyla |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-krav inkl ventilationstillägg | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 0
Verksamhetsenergi/hushållsenergi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Frikyla |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Egenproducerad el |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Solvärme |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Ingår ej i energiprestanda
Energiprestanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
På denna sida sammanfattas beräknade, uppmätta och korrigerade värden från övriga flikar. Bladet kan användas för hela verifieringsperioden, dvs 3 år.
Fyll i vita rutor avseende byggnadens installationer, och om byggnaden ska anses som elvärmd, m.m.
Lägg in beräknade värden i första tabellkolumnen. Värdena kan skilja mellan åren t.ex. pga uttorkningseffekter.
En kolumn finns också för att lägga in egna prognosvärden, som kan baseras på kortare perioder än 12 månader.
FTX
FVP
F
Värmepump
Variabelt flöde (VAV)
Konstant flöde (CAV)
Fjärrvärme
Egen panna
Annat, ange:
Annat, ange:
Fjärrkyla
Elkyla
Frikyla, mark
Elvärmda badrumsgolv
Ja
Nej
Handdukstork (el) som radiator
Elvärmd tilluft i lägenehter
Frikyla, vatten
Frikyla, luft
Note on F4: Flera bockar kan sättas på varje systemdel.
Note on F8: Hushålls- eller verksamhetsenergi som ska återföras till uppvärmning.
Note on B25: Byggnadens fastighetsenergi enligt BBR
Note on B29: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B33: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B46: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B50: Specifik energianvändning enligt BBR
Note on B63: Energi till verksamhet eller hushåll som inte inräknas i BBR-kravet.
Note on B67: Specifik energianvändning enligt BBR

## Underlag-BBR
Underlag - verifiering av BBR-krav
[5 empty] | Gällande BBR-version, nr: | 19
| Byggnad, adress: | 0 |  |  | BBR klimatzon: | 3
| Riksbyggnadsnyckel: | 0 |  |  | Elvärmd byggnad, J/N: | N
BBR-krav för lokalbyggnader inkl. ventilationstillägg och effektkrav: |  |  |  | Viktat BBR-energikrav:
Area Atemp lokal | 1 | m2 |  | Viktad beräkning | 85 | kWh/m2Atemp | 85
Antal personer (för ventilatonsflödet) |  | st |  | Vid avtal/bygglov |  | kWh/m2Atemp | FALSE
Hygieniskt minimiuteluftflöde | 0.35 | l/s,m2Atemp |  | Uppföljning År 1 |  | kWh/m2Atemp
Uteluftsflöde vid närvaro |  | l/s,m2Atemp |  | Uppföljning År 2 |  | kWh/m2Atemp
Ventilationens drifttid en vecka |  | timmar |  | Uppföljning År 3 |  | kWh/m2Atemp
Uteluftsflöde utanför närvarotid |  | l/s,m2Atemp
Genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde | 0 | l/s,m2Atemp |  | BBR-krav för bostäder inkl. effektkrav:
|  |  |  | Area Atemp bostad | 1 | m2
Ej elvärmd lokalbyggnad | BBR 18 | BBR 19 |  | Ej elvärmd bostad | BBR 18 | BBR 19
Energikrav i klimatzon 1 | 140 | 120 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 1 | 150 | 130 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 2 | 120 | 100 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 2 | 130 | 110 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 3 | 100 | 80 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 3 | 110 | 90 | kWh/m2Atemp
Elvärmd lokalbyggnad | BBR 18 | BBR 19 |  | Elvärmd bostad | BBR 18 | BBR 19
Energikrav i klimatzon 1 | 95 | 95 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 1 | 95 | 95 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 2 | 75 | 75 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 2 | 75 | 75 | kWh/m2Atemp
Energikrav i klimatzon 3 | 55 | 55 | kWh/m2Atemp | Energikrav i klimatzon 3 | 55 | 55 | kWh/m2Atemp
Effektkrav i klimatzon 1 | 5.5 | 5.5 | kW | Effektkrav i klimatzon 1 | 5.5 | 5.5 | kW
Effektkrav i klimatzon 2 | 5 | 5 | kW | Effektkrav i klimatzon 2 | 5 | 5 | kW
Effektkrav i klimatzon 3 | 4.5 | 4.5 | kW | Effektkrav i klimatzon 3 | 4.5 | 4.5 | kW
BBR-avgränsning år 1:
Ange korrigeringens storlek i kWh/år | Värme | Tappvarmvatten | Kyla | Driftel | Verksamhetsenergi | Metod | Anm.
[5 empty] | Hushållsenergi | M/B/S
Avdrag (-)
Utebelysning på tomt |  |  |  |  | 0
Markvärme utanför byggnad |  |  |  |  | 0
Motorvärmare |  |  |  |  | 0
Gemensamhetstvättstuga |  |  |  |  | 0
Processkyla (serverrum m.m.) |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Energi för verksamhet som ingår i drift |  |  |  |  | 0
Övrigt avdrag - ange vad |  |  |  |  | 0
Tillägg (+)
Elkyla i icke elvärmd byggnad |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Värme på hushåll/verksamhetsmätare |  |  |  |  | 0
Övrigt tillägg - ange vad |  |  |  |  | 0
Summa korrigering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-avgränsning år 2:
Ange korrigeringens storlek i kWh/år | Värme | Tappvarmvatten | Kyla | Driftel | Verksamhetsenergi | Metod | Anm.
[5 empty] | Hushållsenergi | M/B/S
Avdrag (-)
Utebelysning på tomt |  |  |  |  | 0
Markvärme utanför byggnad |  |  |  |  | 0
Motorvärmare |  |  |  |  | 0
Gemensamhetstvättstuga |  |  |  |  | 0
Processkyla (serverrum m.m.) |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Energi för verksamhet som ingår i drift |  |  |  |  | 0
Övrigt avdrag - ange vad |  |  |  |  | 0
Tillägg (+)
Elkyla i icke elvärmd byggnad |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Värme på hushåll/verksamhetsmätare |  |  |  |  | 0
Övrigt tillägg - ange vad |  |  |  |  | 0
Summa korrigering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BBR-avgränsning år 3:
Ange korrigeringens storlek i kWh/år | Värme | Tappvarmvatten | Kyla | Driftel | Verksamhetsenergi | Metod | Anm.
[5 empty] | Hushållsenergi | M/B/S
Avdrag (-)
Utebelysning på tomt |  |  |  |  | 0
Markvärme utanför byggnad |  |  |  |  | 0
Motorvärmare |  |  |  |  | 0
Gemensamhetstvättstuga |  |  |  |  | 0
Processkyla (serverrum m.m.) |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Energi för verksamhet som ingår i drift |  |  |  |  | 0
Övrigt avdrag - ange vad |  |  |  |  | 0
Tillägg (+)
Elkyla i icke elvärmd byggnad |  |  |  |  | 0 |  | Korrigering görs i Mätvärden kyla
Värme på hushåll/verksamhetsmätare |  |  |  |  | 0
Övrigt tillägg - ange vad |  |  |  |  | 0
Summa korrigering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar för BBR-kravsberäkning
Använd vidstående beräkningsverktyg för att beräkna energi- och effektkraven i BBR inklusive ventilationstillägg för lokaler. BBR-kravet kontrolleras årsvis och korrigeras vid behov. Fyll bara i vita rutor. Värdena förs vidare till sammanställningen men inte till försättsbladet.
Hygieniskt minimiuteluftsflöde för kontor enligt AMV kan beräknas som en hjälp genom att mata in antal personer. Arean länkas från försättsbladet.
BBR-kravet för lokaler inkl. ventilationstillägget fås genom att mata in drifttider och använda uteluftsflöden i rutorna C13-15. Genomsnittligt hygieniskt luftflöde som tillgodogörs är 1,0, även om en större siffra visas i ruta C16. Atemp länkas från försättsbladet. Läs av energikravet nedanför i avsedd ruta. Skriv in resultatet i rutorna uppe till höger (G11-14).
För bostäder kan värdena tas direkt ur tabellen och skrivas in i rutorna.
För byggnader med både bostäder och lokaler viktas kravet utgående från Atemp . Ett viktat resultat räknas fram i ruta G10, vilket sedan kan skrivas in.
Inskrivna värden i rutorna G11-14 länkas sedan vidare till sammanställningen men inte till försättsbladet.
Anvisningar för BBR-avgränsning
Avgränsningstabellerna ska användas för att avgränsa byggnadens energiprestanda (specifika energianvändning) till BBRs definition.
Fyll i de aktuella korrigeringarnas storlek i kWh i de vita rutorna, för varje uppföljningsår. Plus- eller minustecken ska normalt inte skrivas in i rutorna. Summa korrigeringar länkas sedan vidare.
Avdragen och tillagd energi flyttas till automatiskt till/från verksamhets-/hushållsenergi, men ingår inte i summa energiprestanda. Avdrag och tillägg görs för enkelhets skull efter klimatnormalisering, Detta kommer normalt inte att medföra någon större skillnad.
Avdragens storlek kan bestämmas med olika metoder:
M=Mätning eller beräkning från mätvärden,
B= Beräkning,
S= Schablonvärde eller enklare bedömning.
Schabloner får användas för mindre poster, vilka underskrider 3 kWh/m2. Sammanlagt får schabloner användas för max 20 % av byggnadens energiprestanda.
Metod och underlag ska anges.
Använd om nödvändigt bilaga för att redovisa hur korrigeringarna beräknats.
Vissa schablonvärden finns i Svebys excelblad Energianvisningar.
Note on G10: Här räknas det viktade kravet ut, som kan skrivas i rutorna nedan.
Note on G11: Skriv in aktuellt BBR-kravsvärde vid bygglov.
Note on G12: Skriv in värde för år 1.
Note on C13: Mata in aktuellt luftflöde.
Note on G13: Skriv in värde för år 2.
Note on C14: Mata in antal timmar som luftflödet vid närvaro gäller.
Note on G14: Skriv in värde för år 3.
Note on C15: Mata in luftflöde
Note on C16: Max 1,0 får tillgodoräknas, vilket beaktats nedan.
Note on H34: M=Mätning B=Beräkning S=Schablon
Note on C40: Om tvättstuga i fristående byggnad.
Note on B43: Ange i vad Anm.
Note on B46: Gäller uppvärmning som mäts på hushålls-/verksamhetsenergi, t.ex. elvärmda badumsgolv, handdukstork som används som radiator, eftervärmare i tilluftskanal m.m.
Note on B47: Ange vad i Anm.
Note on H52: M=Mätning B=Beräkning S=Schablon
Note on C58: Om tvättstuga i fristående byggnad.
Note on B61: Ange i vad Anm.
Note on B64: Gäller uppvärmning som mäts på hushålls-/verksamhetsenergi, t.ex. elvärmda badumsgolv, handdukstork som används som radiator, eftervärmare i tilluftskanal m.m.
Note on B65: Ange vad i Anm.
Note on H70: M=Mätning B=Beräkning S=Schablon
Note on C76: Om tvättstuga i fristående byggnad.
Note on B79: Ange i vad Anm.
Note on B82: Gäller uppvärmning som mäts på hushålls-/verksamhetsenergi, t.ex. elvärmda badumsgolv, handdukstork som används som radiator, eftervärmare i tilluftskanal m.m.
Note on B83: Ange vad i Anm.

## Underlag-brukande
Korrigeringsunderlag - brukande
|  | Byggnad, adress: | 0 |  |  |  |  | Riksbyggnadsnyckel: | 0
År 1
Korrigeringsunderlag för avvikelser i brukande
Indatavärden |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt | Skillnad | Korrigering | Anm.
| Enhet | brukarindata | brukarindata | brukarindata | brukarindata | J/N
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Innetemperatur, vinter | °C |  |  |  | 0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  |  | 0
Vädring | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Drifttider, vardagar | h |  |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Övrigt, ange |  |  |  |  | 0
Korrigeringsresultat för uppmätt energianvändning
Energiprestandapåverkan |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Anm.
Utdatavärden |  |  |  | beräknad | resultat |  |  | beräknad | resultat
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÅR 2
Korrigeringsunderlag för avvikelser i brukande
Indatavärden |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt | Skillnad | Korrigering | Anm.
| Enhet | brukarindata | brukarindata | brukarindata | brukarindata | J/N
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Innetemperatur, vinter | °C |  |  |  | 0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  |  | 0
Vädring | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Drifttider, vardagar | h |  |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Övrigt, ange |  |  |  |  | 0
Korrigeringsresultat för uppmätt energianvändning
Energiprestandapåverkan |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Anm.
Utdatavärden |  |  |  | beräknad | resultat |  |  | beräknad | resultat
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
År 3
Korrigeringsunderlag för avvikelser i brukande
Indatavärden |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt | Skillnad | Korrigering | Anm.
| Enhet | brukarindata | brukarindata | brukarindata | brukarindata | J/N
Tappvarmvatten | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Innetemperatur, vinter | °C |  |  |  | 0
Innetemperatur, sommar | °C |  |  |  | 0
Vädring | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Drifttider, vardagar | h |  |  |  | 0
Drifttider, helger | h |  |  |  | 0
Luftflöden, närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Luftflöden ej närvaro | l/s,m2Atemp |  |  |  | 0
Verksamhets-/Hushållsenergi | kWh/m2Atemp |  |  |  | 0
Övrigt, ange |  |  |  |  | 0
Korrigeringsresultat för uppmätt energianvändning
Energiprestandapåverkan |  | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Sveby | Beräknad | Uppmätt/ | Korrigering | Anm.
Utdatavärden |  |  |  | beräknad | resultat |  |  | beräknad | resultat
|  | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
| Uppvärmning |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tappvarmvatten |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fjärrkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elkyla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Driftenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verksamhets-/Hushållsenergi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
I dessa tabeller korrigeras skillnader mellan beräknade (projekterade) och uppmätt a brukarindata.
Fyll i för byggnaden relevanta beräknade och uppmätta indatavärden i de vita rutorna. Normalt ska Svebys värden användas också som beräknade värden, men om mer detaljerad information finns att tillgå, kan ett noggrannare värde användas förutsatt att motivering anges.
Korrigeringen görs både uppåt och neråt . Korrigering utförs årsvis baserat på uppmätta eller bedömda värden, underlag bifogas i bilaga. Ange om korrigering utförts eller ej.
Korrigeringens storlek kan bestämmas genom att göra om den tidigare utförda energiberäkningen med uppdaterade indata, och notera både de gamla och nya värdena i kWh i kolumnerna Beräknad resp. Uppmätt/beräknad i resultattabellerna.
Beräknade korrigeringar förutsätts utförda för normalår, varför korrigeringsresultatet länkas direkt vidare till sammanställningen.
Skillnader i tappvarmvatten får som alternativ korrigeras direkt i resultattabellerna.
Schabloner får användas för mindre poster, vilka underskrider 3 kWh/m2.
Metod och underlag ska anges.
Vissa schablonvärden finns i Svebys excelblad Energianvisningar.
För korrigering av vädringspåslaget krävs särskild utredning, vilken ska bifogas.
Note on D8: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E8: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F8: Uppmätt värde eller beräknat från uppmätt värde.
Note on G8: Skillnad mellan beräknade och uppmätta indatavärden.
Note on I8: Skriv J=Ja för de avvikande indatavärden som korrigeras för.
Note on D23: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E23: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F23: Beräknat med uppmätta värden som indata.
Note on G23: Skillnad mellan beräknat och uppmätt/beräknat resultat.
Note on D36: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E36: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F36: Uppmätt värde eller beräknat från uppmätt värde.
Note on G36: Skillnad mellan beräknade och uppmätta indatavärden.
Note on I36: Skriv J=ja för de avvikande indatavärden som korrigeras för.
Note on D51: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E51: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F51: Beräknat med uppmätta värden som indata.
Note on G51: Skillnad mellan beräknat och uppmätt/beräknat resultat.
Note on D64: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E64: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F64: Uppmätt värde eller beräknat från uppmätt värde.
Note on G64: Skillnad mellan beräknade och uppmätta indatavärden.
Note on I64: Skriv J=ja för de avvikande indatavärden som korrigeras för.
Note on D79: Värde enligt Sveby brukarindata.
Note on E79: Sveby-värde eller på noggrannare sätt beräknat värde. Fyll alltid i denna kolumn.
Note on F79: Beräknat med uppmätta värden som indata.
Note on G79: Skillnad mellan beräknat och uppmätt/beräknat resultat.

## Mätvärden värme
Korrigeringsunderlag - mätvärden värme och tappvarmvatten
[11 empty] | Riksbyggnadsnyckel: | 0
|  | Byggnad, adress: | 0 | [7 empty] | Metod för normalårskorrigering:
|  | Startmånad: | [8 empty] | Ort för normalårskorrigering:
Mätvärden: M/F |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Köpt värme | Köpt elvärme | Tappvarm-vatten | Uppvärmning | Normalårs-korrigeringsfaktor | Normalårskorrigerad uppvärmning | Solvärme | Köpt värme | Köpt elvärme | Tappvarm-vatten | Uppvärmning | Normalårskorrigerad uppvärmning | Solvärme
Månad nr | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Skriv bara i vita rutor. Fyll i köpt värme och uppmätt tappvarmvatten månadsvis eller årsvis. Antal rader i tabellen kan minskas med hjälp av pilen i rutan Månad nr (B10). (Klicka i Markera allt, samt årssummor).
Årssummor kan skrivas in direkt i Summa-raderna för resp. år. Månadssummor summeras automatiskt.
Ange startmånad när mätningarna började. Månaderna räknas från denna (Behöver inte vara jämna kalenderår).
Elvärme länkas hit från Mätvärden el.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik mätplan.
Skriv in normalårskorrigeringsfaktor. Normalisering görs genom att kolumnen Uppvärmning divideras med Normalårskorrigeringsfaktor för månad eller år. Ange metod som använts för att ta fram normalårskorrigeringsfaktorer i ruta O6. Om normalårskorrigerade värden matats in ange 1 i rutorna G24, G37 och G50.
Skriv in ev. solvärmeenergi. Årssummor länkas till sammanställningen.
Verifikat ska kunna visas för köpt värme, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on B9: Ange om direkt mätning (M) eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C10: Från leverantör
Note on D10: Från mätvärden-el
Note on E10: Beräknat från mätning av tappvarmvattenflöde. VVC och omvandlingsförluster ingår i uppvärmning.
Note on F10: Korrigerat för tappvarmvatten.
Note on G10: Aktuell månad dividerat med normalmånad som sedan uppvärmning divideras med.
Note on H10: Kolumn "Uppvärmning" dividerat med Normalårskorrigeringsfaktor. Ange metod i ruta O6.
Note on I10: Skriv in levererad solvärmeenergi.

## Mätvärden kyla
Korrigeringsunderlag - mätvärden kyla
| Byggnad, adress: |  | 0 |  |  |  |  | Riksbyggnadsnyckel: |  | 0
Startmånad:
Mätvärden: M/F |  |  | 0 |  |  | Icke elvärmd | Elvärmd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Icke elvärmd | Elvärmd
| Köpt fjärrkyla | Process-fjärrkyla | Köpt elkyla | Process-elkyla | Frikyla | Korrigerad komfortkyla | Korrigerad komfortkyla | Köpt fjärrkyla | Process-fjärrkyla | Köpt elkyla | Process-elkyla | Frikyla | Korrigerad komfortkyla | Korrigerad komfortkyla
Månad nr | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Fyll i köpt kyla i vita rutor i tillämpliga kolumner, månadsvis eller årsvis. Antal rader i tabellen kan minskas med hjälp av pilen i rutan Månad nr (B10). (Klicka i Markera allt, samt årssummor).
Årssummor kan skrivas in direkt i Summa-raderna för resp. år. Månadssummor summeras automatiskt.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik Underlag-mätplan.
Ange startmånad när mätningarna började. Månaderna räknas från denna (Behöver inte vara jämna kalenderår).
El-kyla länkas hit från Mätvärden el.
Komfortkyla ska enligt BBR redovisas separat för icke elvärmd byggnad, där elkylan räknas upp med en faktor 3. För elvärmd byggnad sker ingen uppräkning .
Verifikat ska kunna visas för köpt kyla, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on B8: Ange om direkt mätning (M) eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C9: Från leverantör
Note on D9: Dras av på redovisad kyla i sammanställningen. Här ingår kyla för verksamheten exklusive komfortkyla.
Note on E9: Från leverantör eller undermätning. Länkas från Mätvärden el.
Note on F9: Dras av på redovisad kyla i sammanställningen. Här ingår även övrig kyla för verksamheten, dock inte komfortkyla.
Note on G9: Möjlighet att ange producerad frikyla.
Note on H9: Gäller endast icke elvärmd byggnad.
Note on I9: Gäller endast elvärmd byggnad

## Mätvärden el
Korrigeringsunderlag - mätvärden el
|  | Byggnad, adress: | 0 |  |  |  | Riksbyggnadsnyckel: | 0
Startmånad:
Mätvärden: M/F | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
| Köpt driftel | Elvärme | Elkyla | El exkl. värme och kyla | Egenproducerad el | Verksamhetsel/Hushållsel | Köpt driftel | El exkl. värme och kyla | Egenproducerad el | Verksamhetsel/Hushållsel
Månad nr | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp | kWh/m2 Atemp
1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Summa år 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anvisningar
Fyll i vita rutor för köpt och egenproducerad el månadsvis eller årsvis. Antal rader i tabellen kan minskas med hjälp av pilen i rutan Månad nr (B10). (Klicka i Markera allt, samt årssummor).
Årssummor kan skrivas in direkt i Summa-raderna för resp. år. Månadssummor summeras automatiskt.
Elvärme och elkyla dras av från köpt driftel och redovisas under värme resp. kyla.
Ange om värdena är uppmätta direkt (M) eller fördelade (F). Mätpunkter redovisas under flik Underlag-mätplan.
Ange startmånad när mätningarna började. Månadsnummer räknas från denna.
Verifikat ska kunna visas, tredjepartsredovisning.
Månadsuppföljning skall enligt Svebys energiavtalsmall delges bägge parter.
Note on B8: Ange om direkt mätning (M) eller fördelat värde (F). Underlag till fördelat värde ska redovisas.
Note on C9: Från leverantör. Avser el till fastighetsdrift enligt BBR. El till verksamhet eller hushåll redovisas separat i särskild kolumn. Kontrollera mätarkonstanten så att rätt antal kWh visas.
Note on D9: Från leverantör eller undermätare.
Note on E9: Från leverantör eller undermätare.
Note on F9: Korrigerad för elvärme och elkyla.
Note on G9: Obs att vindgenererad el ej får dras av enligt BBR.

## Underlag-mätplan
Underlag - mätplan
| Byggnad, adress: | 0 | [5 empty] | Riksbyggnadsnyckel: | 0
Mätare för värme inkl tappvarmvatten
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för kyla
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Mätare för el
Mätartyp | Placering | ID nr | Betjäningsområde | Mätenhet | Mätarkonstant | Mätt/Fördelat M/F | Anm.
Anvisningar
Mätplan skall innehålla uppgifter om mätare som använts vid verifieringen dvs. mätartyp, placering och ID samt betjäningsområde, samt om/vilka värden som är fördelade och i så fall i Anm-rutan vilken fördelningsprincip som använts.
Ange även mätare som installerats för att kunna korrigera debiteringsmätare, t.ex. skilja på hushållsenergi och fastighetsenergi.
Bifoga gärna en skiss på hur mätsyetmet hänger ihop.
Note on G27: Den faktor som det avlästa värdet ska multipliceras med för att erhålla den angivna mätenheten.