## Indata
|  |  | Tävlingsbidrag nr: |  |  | Beräkningsprogram
Version
Indata
Löpnr med förklaring | Kryssa i här vad som har justerats från etapp 1. |  |  | Fyll i den indata som har använts i ert beräkningsprogram. Beskriv vilka antaganden som har gjorts samt hur det påverkar er beräkning. Ge gärna förtydligande kommentarer. Skriv in den enhet som använts där enhet saknas. Det är fritt att justera dokumentet om ni saknar rader för indata och utdata, var dock tydlig och kommentera vad ni lägger till. | [10 empty] | Förtydligande data
A |  |  | Byggnaden | [9 empty] | Kommentarer
| Etapp 2 | Etapp 3
A.1 |  |  | Atemp |  | m2 | Underlag för mängdning; dwg eller pdf
|  |  | Omslutande areor | Area ,m2 | U-värde W/m²K | UA | Alt. 1: Beräkna Köldbryggor Ψ |  |  | Ψ, W/mK | Längd, m | Andel av UAtot,% |  |  | Väggtyp 1 | Väggtyp 2 | Väggtyp 3 |  | Taktyp 1 | Taktyp 2 | Taktyp 3
A.2 |  |  | Tak |  |  |  | Vindsbjälklag - Yttervägg | [6 empty] | Area , m2 |  |  |  | Area , m2
A.3 |  |  | Yttervägg |  |  |  | Ytterväggshörn horistontalsnitt | [6 empty] | U-värde |  |  |  | U-värde
|  |  | Yttervägg |  |  |  | Yttervägg - Innervägg
|  |  | Grundkonstruktion |  |  |  | Yttervägg - Mellanbjälklag | [7 empty] | Dörrtyp 1 | Dörrtyp 2 | Dörrtyp 3
A.4 |  |  | Fönster |  |  |  | Yttervägg - Grundbjälklag | [6 empty] | Area , m2
A.5 |  |  | Fönster |  |  |  | Fönster | [6 empty] | U-värde
A.6 |  |  | Dörrar |  |  |  | Fönster
A.7 |  |  | Dörrar |  |  |  | Dörrar
|  |  | Övrig area |  |  |  | Yttervägg - Balkong
[5 empty] | Summa UA |  | Övriga köldbryggor
Punktinfästningar W/K
Summa:
[7 empty] | Alt. 2: Schablon för köldbryggor (Andel av UAtot) |  |  |  |  | %
|  |  | Lufttäthet |  | l/m2,s vid 50Pa
A.8 |  |  |  | Fönster egenskaper |  |  |  |  | Solskydd
|  |  | Fönsteregenskaper | U - fönster inklusive karm och båge |  | g -värde | LT - Värde | Glasarea | Typ | g-syst med solskydd |  | Typ av styrning
A.9 |  |  | Nord
A.10 |  |  | Ost
A.11 |  |  | Syd
A.12 |  |  | Väst
A.10 |  |  | Orientering av byggnadens sydfasad |  |  | °
(Sydfasad vinkelrät mot kompassriktning)
A.11 |  |  | Antal beräkningszoner
A.12 |  |  | Antal våningar | [5 empty] | Exempel:
|  |  |  | Plan X | Plan X | Plan X | Plan X | Plan X | Plan 1
A.13 |  |  | Våningshöjd (innermått) | [5 empty] | 2.5 | m
|  |  |  | Skriv in våningshöjden och vilket plan det gäller |  |  |  |  | Beskriv hur ni definierar innermått då detta påverkar beräkningen.
Zon 1:
A.14 |  |  | Börvärde lägsta innetemperatur (°C)
[5 empty] | Mån-Fre |  | Lör |  | Sön
A.15 |  |  | Börvärde högsta innetemperatur(°C)
[5 empty] | Mån-Fre |  | Lör |  | Sön
A.16 |  |  | Zon 2:
A.17 |  |  | Area (m2 Atemp) |  |  |  | m2 Atemp
A.18 |  |  | Börvärde lägsta innetemperatur (°C)
[5 empty] | Mån-Fre |  | Lör |  | Sön
A.19 |  |  | Börvärde högsta innetemperatur(°C)
[5 empty] | Mån-Fre |  | Lör |  | Sön
B |  |  | Yttre faktorer
B.1 |  |  | Ort
B.2 |  |  | Klimatfil
Beskriv vilken metod/modell som har använts. I kommentarsfältet beskrivs hur följande har beaktats i beräkningen
B.3 |  |  | Vind
B.4 |  |  | Skuggning
B.5 |  |  | Solinstrålning
C |  |  | Brukare
C.1 |  |  | Personlast |  | W/pers. |  | W/m2 |  | pers./ m2 |  | kWh/m2
C.2 |  |  | Belysning |  |  |  | W/m2
C.3 |  |  | Utrustning |  |  |  | W/m2
C.4 |  |  | Tidscheman | Belastning | Intervall |  | Belastning | Intervall |  | Belastning | Intervall
C.5 |  |  | Personlast
C.6 |  |  | Utrustning
C.7 |  |  | Belysning
Andel av belastning som blir internvärme
|  |  | Personlast |  |  |  |  | %
|  |  | Utrustning |  |  |  |  | %
|  |  | Belysning |  |  |  |  | %
C.8 |  |  | Vädring |  |  |  |  | Beskriv hur ni tar hänsyn till detta
C.9 |  |  | Tappvarmvatten |  | kWh/m2 år
D |  |  | Ventilation | LB1 | LB2 | LB3 | LB4 | LB5
Systemtyp (F,FTX,FT,S)
D.1 |  |  | CAV/VAV
D.3 |  |  | CAV: Ventilationsflöde | [5 empty] | l/s
D.4 |  |  | CAV: Grundflöde | [5 empty] | l/s
D.5 |  |  | VAV: lägsta vent.flöde | [5 empty] | l/s
D.6 |  |  | VAV: Närvarovent.flöde | [5 empty] | l/s
D.7 |  |  | VAV: Högsta vent.flöde | [5 empty] | l/s
D.8 |  |  | Tilluftstemp | [5 empty] | °C
D.9 |  |  | Temperaturverkningsgrad | [5 empty] | %
D.10 |  |  | Fläktverkningsgrad | [5 empty] | %
D.11 |  |  | Tryckhöjning fläktar | [5 empty] | Pa
D.12 |  |  | Specifik fläkteffekt -SFP | [5 empty] | kW/(m3/s)
D.15 |  |  | Drifttid | [5 empty] | h/vecka
|  |  | Tidschema | Belastning | Intervall |  | Belastning | Intervall |  | Belastning | Intervall
CAV
VAV
|  |  | Exempel | 50% | 00-04
F |  |  | Rumsapparater för värmning
F.1 |  |  | Effekt |  | kW
F.2 |  |  | Framledningstemperatur |  | °C
F.3 |  |  | Styrstrategi
F.4 |  |  | Systemförluster |  | kWh/år
G |  |  | El
G.1 |  |  | Extern elanvändning |  | MWh/år
G.2 |  |  | Driftsel, övrig:
G.3 |  |  | Hissar |  | MWh/år
G.4 |  |  | Belysning |  | MWh/år
G.5 |  |  |  |  | MWh/år
X |  |  | Förluster
X.1 |  |  | VVC
X.2
Övriga kommentarer

## Utdata
| Tävlingsbidrag nr: |  |  | Beräkningsprogram | 0
|  |  |  | Version | 0
Löpnr med förklaring | [7 empty] | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3
| Utdata | [5 empty] | Uppskattad nedlagd tid: |  |  |  | h
Kommentarer
H | Energi
H.1 | Värme (rumsvärmning) |  |  | kWh/m²Atemp,år
| Värme (ventilationsluft) |  |  | kWh/m²Atemp,år |  | Beskriv hur ni hanterar osäkerheter vid energiberäkningar:
| Tappvarmvatten |  |  | kWh/m²Atemp,år
| VVC-förluster |  |  | kWh/m²Atemp,år
H.2 | Komfortkyla |  |  | kWh/m²Atemp,år
| Övrig post |  |  | kWh/m²Atemp,år
Fastighetsenergi
H.3 | El till fläktar o pumpar |  |  | kWh/m²Atemp,år
| Övrig fastighetsel |  |  | kWh/m²Atemp,år
| Övrig fastighetsenergi |  |  | kWh/m²Atemp,år
H.4 | Byggnadens specifika energianvändning (BBR) |  |  | kWh/m²Atemp,år |  | Säkerhetsmarginal: |  |  |  | (+/-) kWh/m²Atemp,år
H.5
| Verksamhetsel |  |  | kWh/m²Atemp,år
H.6 | Andel fönster |  |  | % av omslutande area
H.7 | Andel dörrar |  |  | % av omslutande area
H.8 | Ventilerad volym |  |  | m3
H.9 | Omslutande area |  |  | m2
H.10 | Atemp |  |  | m2
H.11 | Umedel |  |  | W/m2 K
I | Värmeförluster |  | (kWh/m²/år, Atemp) | (MWh/år)
I.1 | Transmission |  |  | 0
I.2 | Ventilation |  |  | 0
I.3 | Luftläckning |  |  | 0
I.4 |  |  |  | 0
J | Tillförd värme |  | (kWh/m²/år, Atemp) | (MWh/år) |  |  |  | Tillskott övrigt |  |  | Helt år (kWh/m²/år, Atemp) | (MWh/år)
J.1 | Rumsapparater (Radiatorer, golvvärme) |  |  | 0 |  |  |  | Tillskott från sol |  |  |  | 0
J.2 | Ventilation (Värmebatteri) |  |  | 0 |  |  |  | Internlaster
J.3 | VVC |  |  | 0 |  |  |  | Personvärme |  |  |  | 0
J.4 | Systemförluster |  |  | 0 |  |  |  | Belysning |  |  |  | 0
J.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | Utrustning |  |  |  | 0
J.6 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
J.7
J.8 | Fastighetsel (Ej värmetillskott) |  | (kWh/m²/år, Atemp) | (MWh/år)
J.9 | Fläktar | Till |  | 0
K.2 |  | Från |  | 0
K.3 | Cirkulationspump |  |  | 0
K.4 | Värmepump |  |  | 0
K.5 | Direktvärme |  |  | 0
K.6 | Fastighetsel, övrigt | Hissar |  | 0
|  | Belysning |  | 0
L |  |  |  | 0
L.1 | Extern fastighetsel |  |  | 0
L.2
L.3
L.4
L.5
L.6
L.7
L.8
L.9